Відділ освіти Глухівської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Поточний ремонт актової зали Баницького навчально-виховного комплексу: дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області за адресою: 41462, Україна , Сумська обл., с. Баничі, вул.. Мурашка, буд. 171-Б за  ДК-021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти Глухівської міської ради 02141012_.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Поточний ремонт актової зали Баницького навчально-виховного комплексу: дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області за адресою: 41462, Україна , Сумська обл., с. Баничі, вул.. Мурашка, буд. 171-Б за  ДК-021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи на 2023 рік.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
UA-2023-03-21-008051-a

Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 310000,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі дефектного акту, визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293  .

Розмір бюджетного призначення: 500000,00 грн згідно з затвердженим кошторисом.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб Баницького навчально-виховного комплексу: дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.дефектний акт розроблений замовником

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Знiмання дверних полотен |  | 100 м2 |  | 0,065 |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання |  | 100шт |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж кабелю |  | 100м |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 5 |  | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 |  | 100м2 |  | 2,25 |  |  |  |  |
| 6 |  | Очищення примiщень вiд смiття |  | 100т |  | 0,0797 |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт штукатурки зовнiшнiх прямолiнiйних укосiв по каменю та бетону декоративним розчином з землi та риштувань |  | 100м2 |  | 0,069 |  |  |  |  |
| 8 |  | Замiна окремих дощок у пiдлогах |  | 100м |  | 0,273 |  |  |  |  |
| 9 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах |  | 100м2 |  | 0,03717 |  |  |  |  |
| 10 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах |  | 100м2 |  | 0,034717 |  |  |  |  |
| 11 |  | Прокладання проводiв при схованiй проводцi по необштукатуренiй поверхнi |  | 100м |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 12 |  | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм |  | 100м2 |  | 1,07 |  |  |  |  |
| 13 |  | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю |  | 100м2 |  | 0,182 |  |  |  |  |
| 14 |  | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" |  | 100м2 |  | 1,07 |  |  |  |  |
| 15 |  | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | 100м2 |  | 1,07 |  |  |  |  |
| 16 |  | Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю стiн гладких |  | 100м2 |  | 1,03 |  |  |  |  |
| 17 |  | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi |  | 100м2 |  | 2,282 |  |  |  |  |
| 18 |  | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | 100шт |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 19 |  | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних |  | 100шт |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 20 |  | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 |  | 1,19 |  |  |  |  |
| 21 |  | Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених по конструкцiях |  | 100м |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 22 |  | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби |  | 100м |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 23 |  | Монтаж свiтильникiв світлодіодних, якi встановлюються в підвісних стелях "Армстронг" |  | 100шт |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 24 |  | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 |  | 1,1612 |  |  |  |  |
| 25 |  | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  | 100м2 |  | 1,19 |  |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 |  | 100м2 |  | 1,19 |  |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах |  | 100м |  | 0,456 |  |  |  |  |

Примітка: будь-яке посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в цій закупівлі застосовується із виразом «або еквівалент».